## Sheet1
Приложение към договор №270/25.11.2015г. с фирма Аквахим АД
№ на лабораторията | Обособена позиция | Подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Единична цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС
280-1500 | 11 |  | Безвредно флуоресцентно багрило за визуализиране на ДНК и РНК, заместител на етидиевия бромид, за агарозни и полиакриламидни гелове, стабилно при стайна температура, максимален спектър на емитиране приблизително 600 нм, опаковка до 0,5 мл, концентрация до 10000x | микролитър | 0.5 | 1500 | 750
| 14 |  | Недиагностични набори за полимеразно-верижна реакция, съвместими с Exicycler 96
237-100 |  | 14.1 | Набор за полимеразна верижна реакция в реално време; наборът да съдържа: реакционен буфер, MgCl2, dNTPs, Taq ДНК полимераза, термастабилна пирофосфатаза, пирофосфат, SYBR Green I багрило; наборът да е достатъчен за 100 реакции (2,5 ml) | тест | 2.9 | 100 | 290
237-960 |  | 14.2 | Мастермикс за обратна транскрипция и полимеразно- верижна реакция в реално време, за 96 реакции (12 стрипа по 8 ямки), лиофилизиран мастермикс и отложен в епруветки за апарат за real-time PCR модел „Exicycler96”; комплекта да включва оптично фолио за епруветките, ДНК полимераза, обратна транскриптаза, dNTPs; с висока чувствителност и добър резултат при малки и големи концентрации на таргетна РНК, с 5'-3' екзонуклеазна активност; за едностъпков RT-Real-time PCR и приложения за генна експресия, количествен анализ и определяне на вирусни/бактериални патогени | тест | 10 | 960 | 9600
| 16 |  | Двойно белязани сонди за Real-time PCR, 50nmol скала на синте, HPLC или еквивалентно пречистване
237-150 |  | 16.1 | Сонда за провеждане на real-time PCR, белязана с багрилата FAM и BHQ1 6-FAM-CGG AAC CGA CTA CTT TGG GTG TCC GT-BHQ1 | наномол | 6.3 | 50 | 315
237-50 |  | 16.2 | Сонда за детекция на Real-time RT-PCR реакцията с дегенаративни бази, белязана с багрилата FAM и BHQ1: FAM-CCGACTACTTTGGGWGTCCGTGT-BHQ1 | наномол | 6.3 | 50 | 315
280-200 |  | 16.3 | Двойно белязан олигонуклеотид 5'Dabcyl-3'Dabcyl, скала на синтез 200nmol, HPLC или еквивалентно пречистване 5'Dabcyl CGCGGCGTCAGGCATATAGGATACCGGGACAGACGCCGCG -3'Dabcyl | наномол | 3.57 | 200 | 714
| 17 |  | Диагностични PCR китове, съвместими с Exicycler 96
237-96 |  | 17.1 | Диагностичен набор за Norovirus чрез полимеразна верижна реакция в реално време, да е предназначен за откриване на норовирусна РНК във фекални проби и ректални проби; да детектира - Norovirus GI, GII: Norovirus Open Reading Frame (ORF) 2 and 3; да е високо чувствителен за откриване на различни подтипове на Norovirus (GI:1 до 9, GII:1 до 22); чувствителността да е минимум: GI - 1,264 copies/ml, GII е 696 copies/ml - достатъчен за 96 теста - наборът да е съвместим с Exicycler 96 на Bioneer | тест | 18.75 | 96 | 1800
237-480 |  | 17.2 | Диагностичен набор за Enterovirus чрез полимеразна верижна реакция в реално време - да е предназначен за откриване на ентеровирусна РНК във фекални проби и гръбначно-мозъчната течност. Да детектира Enterovirus: 5'UTR; да е високо чувствителен за откриване на различни видове серотипове Enterovirus -  Enterovirus - 71, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 87, 97, 101, B, yanbian 96-83  Coxackievirus A - A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A12, A14, A15, A16, A18, A20, A24  Coxackievirus B - B1, B2, B3, B4, B5  Echovirus - 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 30, 32, 33  Poliovirus - 1, 2, 3аа Специфичността да е минимум 309 copies/ml; да е достатъчен за 96 теста; наборът да е съвместим с Exicycler 96 на Bioneer | тест | 18.75 | 480 | 9000
237-96 |  | 17.3 | Диагностичен набор за Enterovirus 71 чрез полимеразна верижна реакция в реално време; предназначен за откриване на ентеровирусна РНК във фекални проби и гръбначно-мозъчната течност; да детектира Enterovirus 71: VP1; да е високо чувствителен за откриване на Enterovirus 71; чувствителността да е 49.4 copies/ml; да е достатъчен за 96 теста; наборът да е съвместим с Exicycler 96 на Bioneer | тест | 18.75 | 96 | 1800
|  |  | Обща сума без ДДС: |  |  |  | 24584
|  |  | Изпълнител: | Възложител:
|  |  | АКВАХИМ АД | НЦЗПБ
|  |  | Управител: | Директор:
|  |  | ПОДПИС:…………………………………………. | Проф. Д-р Т.Кантарджиев, дмн, мзм