## Sheet1
Приложение към договор № 332/30.11.2017 г. с фирма Живас ООД
Обособена позиция | Подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Единична цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС
196 |  | Дезинфекционни препарати
| 196.1 | ПРЕПАРАТ ЗА ХИГИЕННА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА- ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ, ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА АДВ- изопропанол и пропанол Без съдържание на етанол, водороден прекис или хлорхексидин С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие; С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична дезинфекция Разход за хигиенна дезинфекция на ръце - не повече от 3 мл Разход за хирургична дезинфекция на ръце - не повече от 2x5 мл; С продължаващо действие мин. 180 мин след дезинфекция; Хипоалергенен, със съдържание на поддържащи кожата съставки; Да отговаря на EN 1500 и EN 12791 | литър | 6 | 140 | 840
| 196.2 | ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ С АЛДЕХИДИ И ЧЕТВЪРТИЧНИ /АМОНИЕВИ СОЛИ- КОМБИНИРАН ПРЕПАРАТ, ТЕЧЕН КОНЦЕНТРАТ • За третиране на подове, стени, обзавеждане в лаборатории, кабинети, коридори, асансьори, санитарни помещения • С едновременно миещо и дезинфекциращо действие • АДВ- алдехиди и четвъртични амониеви соли • Без формапдехид (метанал) и Нипацид {етиленокси диметанол) • Със съдържание на ПАВ • Широк спектър на действие, доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие • Ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция - не по-дълга от 1 час, вкл, туберкулоцидно действие • Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности, доказана съвместимост с широка гама материали • Подходящ за употреба с вода с висока твърдост и без необходимост от допълнителното й подгряване • С доказан срок на годност на работния разтвор - минимум 7 дни • При изпарение да не оказват алергизиращо действие върху медицинския персонал и пациенти • С приятен, недразнещ аромат • Към препаратът да има възможност за доставка на допълнителни индикатори за проверка на годност и концентрация на работния разтвор • Цената на 1 л работен разтвор да бъде калкулирана при съответната концентрация осигуряваща дезинфекция за 1ч експозицю съгл. Разрешение за пускане на пазара от МЗ | килограм | 7 | 85 | 595
| 196.3 | Препарат за дезинфекция на повърхности в микробиологична лаборатория за ежедневна употреба, концентриран със сертификат | литър | 7 | 10 | 70
| 196.4 | Препарат за почистване на стъкларията в микробиологична лаборатория, концентриран, със сертификат | литър | 6.5 | 80 | 520
| 196.5 | Препарат за хигиенна дезинфекция на ръце в микробиологична лаборатория | литър | 6 | 10 | 60
|  | Всичко по позиция 196 |  |  |  | 2085
|  | Възложител: | Изпълнител:
|  | НЦЗПБ | Живас ООД
|  | Директор: | Управител:
|  | Проф. Д-р Т.Кантарджиев, дмн, мзм | ПОДПИС:………………………………………….