## Sheet1
Одобрявам:……………………... |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Директор: Проф.д-р Т.Кантарджиев, дмн, мзм.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
Обособена позиция | Подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Единична цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС | Изискване по директива 93/42/EC | Изискване по директива 98/79/EC
Диагностикуми на базата на Western blot
20 |  | ELISA китoве за Eнтеровируси
|  | ELISA за определяне на IgM антитела срещу ентеровирусите в човешки серум, плазма или ликвор, набор с до 96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипа по 8 ямки, базиран на индиректен метод. Да съдържа стандартен серум, отрицателна контрола, антитяло конюгат, измивен разтвор -концентрат, буфер за разреждане, стоп разтвор, субстрат, ревматоиден фактор, ако е нужен за неутрализиране на IgG. | тест | 3.91 | 192 | 750.72 | НЕ | ДА
22 |  | ELISA тестове за доказване на IgМ+ IgG антитела срещу Legionella pneumophila Sg 1-6 в човешки серум; максимум 4 контроли на проба; без blank; чупещи се стрипове; отчитане при 450 нм и референтен филтър 620 нм; положителен антитяло индекс > 11. | тест | 3.0104 | 96 | 288.9984 | НЕ | ДА
ELISA за човешки антитела и антигени
ELISA тестове за доказване на R. сonorii
27 |  | Диагностичен ELISA кит за доказване на R. сonorii IgM/IgG : ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Екстинция на отрицателния контрол < 0,3, екстинция на положителния контрол > 0,8. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура. Да съдържа сорбент. | тест | 3.83 | 192 | 735.36 | НЕ | ДА
36 |  | Микроаглутинационен тeст за доказване на тотални анти-Brucella антитела – BRUCAPT-BRUCELLACAPT + Разредител за микроаглутинационен тeст – В002 serum diluent for BRUCELLACAPT | тест | 2.2396 | 384 | 859.9987 | НЕ | ДА
38 |  | Тестове за доказване на гъбички чрез имунодифузия
| 38.1 | Blastomyces антиген за имунодифузия. Пречистен екстракт от дрождевата растежна фаза на B. dermatitidis съдържащ "А" антигенът | милилитър | 189.264 | 1 | 189.264 | НЕ | НЕ
| 38.2 | Blastomyces положителна контрола за имунодифузия. Съдържа антитела насочени срещу B. dermatitidis "А" антиген. Една черта се визуализира срещу Blastomyces антиген за имунодифузия. | милилитър | 189.264 | 1 | 189.264 | НЕ | НЕ
| 38.3 | Histoplasma антиген за имунодифузия. Филтрат от култура на мицеларната фаза на H. capsulatum съдържащ "H" и "M" антигени | милилитър | 189.264 | 1 | 189.264 | НЕ | НЕ
| 38.4 | Histoplasma положителна контрола за имунодифузия. Съдържа антитела насочени срещу H. capsulatum "H" и "M" антигени. Две черти се визуализират срещу Histoplasma антигена за имунодифузия. "H" чертата е най-близко разположена до ямката на положителната контрола и "M" чертата е най-близко разположена до ямката на антигена. | милилитър | 189.264 | 1 | 189.264 | НЕ | НЕ
| 38.5 | Coccidioides IDCF антиген за имунодифузия. Филтрат от култура на мицеларната фаза на C. immits съдържащ "IDCF" антиген. Този препарат може да съдържа и "IDTP" антигена. | милилитър | 189.264 | 1 | 189.264 | НЕ | НЕ
| 38.6 | Coccidioides IDTP антиген за имунодифузия. Филтрат от култура на мицеларната фаза на C. immits съдържащ "IDTP" антигена. | милилитър | 189.264 | 1 | 189.264 | НЕ | НЕ
| 38.7 | Coccidioides IDCF положителна контрола за имунодифузия. Съдържа антитела насочени срещу Coccidioides IDCF антигена за имунодифузия. Чертата за IDCF се визуализира най-близко до ямката с антигена. Когато се визуализира, чертата за IDTP e най-близко разположената до ямката на положителната контрола. | милилитър | 189.264 | 1 | 189.264 | НЕ | НЕ
| 38.8 | Coccidioides IDTP положителна контрола за имунодифузия. Съдържа антитела насочени срещу Coccidioides IDTP антигена за имунодифузия. Визуализира се една черта срещу Coccidioides IDTP антигена. | милилитър | 189.264 | 1 | 189.264 | НЕ | НЕ
Имунодиагностични ин витро тестове за доказване на човешки антитела и антигени
43 |  | Кит за флоуцитометрично определяне на количествената експресия на повърхностни антигени с помощта на лиофилизирани микросфери, натоварени с четири нива молекули фикоеритрин (РЕ). | тест | 34.5 | 20 | 690 | НЕ | НЕ
46 |  | Тестове за биохимична идентификация на Listeria с 10 лиофилизирани биохимични теста, включващи DIM (Enzymatic substrate), ESC (Esculin Ferric citrate), αMAN (4-nitrophenyl- αD-mannopyranoside), DARL (D-Arabitol), XYL (D-Xylose), RHA (L-Rhamnose), MDG (Methyl-αD-glucopyranoside), RIB (DRibose), G1P (Glucose-1-Phosphate), TAG (Dtagatose), включващ всички необходими допълнителни тестове MED (Suspension medium – Demineralized water) Zym B – Fast Blue - опаковка до 10 теста. | тест | 18.495 | 10 | 184.95 | НЕ | НЕ
79 |  | ДНК контрола за Chlamydophila psittaci - лиофилизирана за 20000 копия на µl | брой | 400 | 1 | 400 | НЕ | НЕ
89 |  | Китове и реагенти за апарат ImmunoCAP 100
| 89.1 | Набор от специфичен ИгЕ конюгат и контроли на кривата при Cal 0 – 100 kU/l, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 315 | 1 | 315 | НЕ | ДА
| 89.2 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгЕ от 0 – 100 kU/l, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 142 | 1 | 142 | НЕ | ДА
| 89.3 | Анти-ИгЕ за апаратно определяне на специфичен ИгЕ, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 4.2 | 16 | 67.2 | НЕ | ДА
| 89.4 | Проявяващ разтвор за апаратно определяне на специфичен ИгЕ, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | мл | 2 | 36 | 72 | НЕ | ДА
| 89.5 | Стопиращ разтвор за апаратно определяне на специфичен ИгЕ, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | мл | 0.185 | 390 | 72.15 | НЕ | ДА
| 89.6 | Кит за миене на апарат за определяне на специфичен ИгЕ | брой | 185 | 1 | 185 | НЕ | ДА
| 89.7 | Алерген от A. alternata (натурален екстракт), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 12.25 | 32 | 392 | НЕ | ДА
| 89.8 | Алерген от Alt a1, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 12.25 | 20 | 245 | НЕ | ДА
99 |  | Твърда среда -петри Tayer Marthin за културелно изследване на Neisseria gonorrhoea. | брой | 0.9975 | 100 | 99.75 | НЕ | НЕ
122 |  | Серум от новородено теле, стъкло до 100 мл | милилитър | 0.48 | 100 | 48 | НЕ | НЕ
145 |  | Серуми за типизиране Listeria monocytogenes готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл .
| 145.1 | Listeria As OI/II - диагностичен серум | мл | 55 | 2 | 110 | НЕ | НЕ
| 145.2 | Listeria As О диагностичен серум | мл | 55 | 2 | 110 | НЕ | НЕ
| 145.3 | Поливалентен серум тип O за идентификация на L.monocytogenes на предметно стъкло | мл | 55 | 1 | 55 | НЕ | НЕ
157 |  | Готов тест за определяне лекарствена чувствителност на дрожди към: 5-Fluorocytosine, Amphotericin B, Miconazole, Ketoconazole, Itraconazole, Fluconazole (12 ямки съдържащи две концентрации от всеки антимикотик).Цветна реакция при отчитане. | тест | 7.64 | 20 | 152.8 | НЕ | НЕ
158 |  | Референтни/контролни щамове
| 158.1 | E. coli DSM#1103 (ATCC #25922) - лиофилизирана пелета от един микроорганизъм, съд с хидратираща течност и инокулиращ тампон, сертификат | брой | 99.68 | 1 | 99.68 | НЕ | НЕ
| 158.2 | E. coli DSM#5564 (ATCC #35218) - лиофилизирана пелета от един микроорганизъм, съд с хидратираща течност и инокулиращ тампон, сертификат | брой | 99.68 | 1 | 99.68 | НЕ | НЕ
| 158.3 | P. aeruginosa DSM#1117 (ATCC #27853) - лиофилизирана пелета от един микроорганизъм, съд с хидратираща течност и инокулиращ тампон, сертификат | брой | 99.68 | 1 | 99.68 | НЕ | НЕ
| 158.4 | S. aureus DSM#2569 (ATCC #29213 / NCTC #12973) - лиофилизирана пелета от един микроорганизъм, съд с хидратираща течност и инокулиращ тампон, сертификат | брой | 99.68 | 1 | 99.68 | НЕ | НЕ
| 158.5 | S pneumoniae ATCC#49619 - лиофилизирана пелета от един микроорганизъм, съд с хидратираща течност и инокулиращ тампон, сертификат | брой | 99.68 | 1 | 99.68 | НЕ | НЕ
| 158.6 | Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA) – резистентен на метицилин и оксацилин - лиофилизирана амплула | брой | 155 | 1 | 155 | НЕ | НЕ
| 158.7 | Lactobacillus brevis DSM 6235 - лиофилизирана амплула | брой | 155 | 1 | 155 | НЕ | НЕ
| 158.8 | Enterococcus faecium ATCC 6057 - лиофилизирана амплула | брой | 155 | 1 | 155 | НЕ | НЕ
| 158.9 | Salmonella typhimurium ATCC 13311 - лиофилизирана ампула | брой | 155 | 1 | 155 | НЕ | НЕ
162 |  | Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли.
| 162.1 | Вакуумна епруветка - SST ¦¦ Advanse - за серологични изследвания с гел, 5 ml. | брой | 0.24 | 2700 | 648 | НЕ | ДА
| 162.2 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен СЕРУМ, пластмасова, стерилна Опак. до 100 бр. Обем 4 ml. | брой | 1.56 | 300 | 468 | НЕ | ДА
| 162.3 | Вакуумна епруветка - К2Е 5,4 мг (съдържат EDTA) | брой | 0.16 | 400 | 64 | НЕ | ДА
| 162.4 | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с натриев хепарин, 13 х 75 мм, обем 4 мл, CE-IVD | брой | 0.156 | 100 | 15.6 | НЕ | ДА
| 162.5 | Игли за Вакуумна епруветка с предпазител 21G , дължина на иглата 1.25" | брой | 0.34 | 500 | 170 | ДА | НЕ
| 162.6 | Игли за Вакуумна епруветка - размери 21G x 1.5", 0,80х38 мм | брой | 0.16 | 1300 | 208 | ДА | НЕ
| 162.7 | Игли за Вакуумна епруветка - размери 22G x 1.5" | брой | 0.12 | 100 | 12 | ДА | НЕ
| 162.8 | Стерилни игли тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени със система за необратимо заключване при изваждане на иглата, 21 G, 3/4 х 7 инча | брой | 0.252 | 100 | 25.2 | ДА | НЕ
163 |  | Стъклени вакутейнери с гел за разделяне на мононуклеарни клетки от цяла кръв, размер на епруветките 16x125 mm, обем 8 ml. Антикоагулант - sodium heparin, да съдържа фикол - 2 ml. IVD сертифицирани | брой | 8.35 | 400 | 3340 | ДА | НЕ
164 |  | Спринцовки игли, турникети и ланцети
| 164.1 | Спринцовка 2 мл. - еднократна, стерилна | брой | 0.04 | 1400 | 56 | ДА | НЕ
| 164.2 | Спринцовка 5 мл - еднократна, стерилна | брой | 0.05 | 650 | 32.5 | ДА | НЕ
| 164.3 | Игли за спринцовки 20 G, стерилни, опаковани поединично | брой | 0.03 | 1000 | 30 | ДА | НЕ
| 164.4 | Игли за спринцовки 23 G, стерилни, опаковани поединично | брой | 0.03 | 1300 | 39 | ДА | НЕ
| 164.5 | Игли за спринцовки 27 G, стерилни, опаковани поединично | брой | 0.026 | 600 | 15.6 | ДА | НЕ
| 164.6 | Турникети за многократно използване; Лесни за употреба | брой | 1.95 | 8 | 15.6 | ДА | НЕ
| 164.7 | Ланцети автоматични -игла 21G, дълбочина на проникване до 2 мм. | брой | 0.18 | 300 | 54 | ДА | НЕ
| 164.8 | Есмарх | брой | 2.8 | 5 | 14 | НЕ | НЕ
| 164.9 | Холдер | брой | 0.1 | 20 | 2 | НЕ | НЕ
170 |  | Матрици за изливане на агарозни блокчета, за пулсова гел-електрофореза на апарат CHEF-II (Bio-Rad), прозрачни пластмасови стрипове за по 10 блокчета. Опаковка от 5 стрипа за 50 блокчета.за еднократна употреба . | брой | 150 | 4 | 600 | НЕ | НЕ
174 |  | Дребен лабораторен инвентар
| 174.1 | Еднократни лицеви филтриращи респиратори FFP3 за протекция от токсични/инфекциозни течни и твърди аерозоли | брой | 23.13 | 15 | 346.95 | НЕ | НЕ
| 174.2 | Таймер: електронен | брой | 15 | 2 | 30 | НЕ | НЕ
| 174.3 | Опаковани поединично скалпели без държач | брой | 0.08 | 50 | 4 | ДА | НЕ
| 174.4 | Скалпел с дръжка, индивидуално опаокован, стерилен | брой | 5 | 10 | 50 | ДА | НЕ
| 174.5 | Опаковани поединично Пинсети анатомични, изработени от неръждаема закалена стомана - извита с дължина 13см. | брой | 9 | 1 | 9 | ДА | НЕ
| 174.6 | Опаковани поединично Пинсети анатомични, изработени от неръждаема закалена стомана - прави с дължина 13см. | брой | 9 | 2 | 18 | ДА | НЕ
| 174.7 | Опаковани поединично Пинсети анатомични, изработени от неръждаема закалена стомана - прави с дължина 15см. | брой | 9 | 1 | 9 | ДА | НЕ
176 |  | Стерилни, индивидуално опаковани спекулуми за еднократна употреба; размер М. | брой | 0.55 | 2000 | 1100 | ДА | НЕ
177 | 177.1 | Стерилна еднократна шпатула Дригалски: бял полистирен; стерилна; по 5 бр/опак, без ръбове, основа =38 мм с край, предотвратяващ контакт със стената на Петриевата паничка; ъгъл между основата и рамото = 90 градуса | брой | 0.15 | 1550 | 232.5 | НЕ | НЕ
| 177.2 | Стерилни дървени шпатули за гърло | брой | 0.12 | 200 | 24 | ДА | НЕ
184 |  | Стъклени епруветки с външен диаметър 16мм, дължина 75мм, плоско дъно и пластмасова автоклавируема капачка. | брой | 1 | 100 | 100 | НЕ | НЕ
185 |  | Стъклени епруветки с капачки на винт 15 мл, с плоско дъно, височина 13 см, диаметър 1,5 см | брой | 0.45 | 500 | 225 | НЕ | НЕ
188 |  | Контейнери
| 188.1 | Пластмасови контейнери за фекални проби с лъжичка до 50 мл. | брой | 0.11 | 100 | 11 | ДА | НЕ
| 188.2 | Пластмасови стерилни контейнери с капачка на винт (60 мл.) за урина | брой | 0.2 | 200 | 40 | ДА | НЕ
| 188.3 | Стерилни, прозрачни, пластмасови контейнери с капачка на винт от 120ml, единично опаковани; | брой | 0.13 | 2100 | 273 | ДА | НЕ
| 188.4 | Контейнери за биологични отпадъци - обем 1,5л | брой | 2.05 | 16 | 32.8 | НЕ | НЕ
190 |  | Лабораторни консумативи
| 190.1 | Парафилм ширина 10 cм / дължина до 38 м | метър | 0.95 | 114 | 108.3 | НЕ | НЕ
| 190.2 | Стерилни еднократни предпазни маски за лице с ластик за закрепване | брой | 0.04 | 2200 | 88 | НЕ | НЕ
| 190.3 | Калцуни,полиетиленови за еднократна употреба, за работа в 3-то ниво лаборатория | брой | 0.025 | 2500 | 62.5 | НЕ | НЕ
| 190.4 | Гумени ластици с диаметър 40 мм и ширина 4 мм | килограм | 12 | 3 | 36 | НЕ | НЕ
| 190.5 | Филтърна хартия, пакетна 50 х 50 см | килограм | 7 | 50 | 350 | НЕ | НЕ
192 |  | РЪКАВИЦИ
| 192.1 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер S | брой | 0.049 | 12000 | 588 | НЕ | НЕ
| 192.2 | Ръкавици латекс нестерилни без талк, размер М | брой | 0.0466 | 33000 | 1537.8 | НЕ | НЕ
| 192.3 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер L | брой | 0.049 | 2500 | 122.5 | НЕ | НЕ
| 192.4 | Ръкавици латекс нестерилни без талк, XL | брой | 0.049 | 500 | 24.5 | НЕ | НЕ
| 192.5 | Латексови ръкавици с талк - размер M | брой | 0.049 | 1000 | 49 | НЕ | НЕ
| 192.6 | Ръкавици за преглед- НИТРИЛОВИ, размер S | брой | 0.049 | 1000 | 49 | НЕ | НЕ
| 192.7 | Ръкавици за преглед- НИТРИЛОВИ, размер М | брой | 0.049 | 8000 | 392 | НЕ | НЕ
194 |  | Филтри
| 194.1 | Стерилни филтри за еднократна употреба за спринцовки, непирогенни, хидрофилни, размер на порите 0,20µm, диаметър на филтъра 30-40 мм, индивидуално опаковани, SFCA - мембрана, в кутия по 50 броя | брой | 1.7 | 50 | 85 | НЕ | НЕ
| 194.2 | Мембранни филтри, пора 0,45µm, диаметър на филтъра 47-50 мм, стерилни, индивидуално опаковани, бели с тъмна мрежа, за филтриране при бактериологичен анализ | брой | 0.4 | 250 | 100 | НЕ | НЕ
| 194.3 | Мембранни филтри, пора 0,22 µm, диаметър на филтъра 47-50 мм, стерилни, индивидуално опаковани, бели с тъмна мрежа, за филтриране при бактериологичен анализ | брой | 0.6 | 200 | 120 | НЕ | НЕ
| 194.4 | Вакуум филтрационен модул, пластмасов за еднократна употреба, височина 24 см, диаметър 10 см, вместимост 500 мл, с капак, размер на порите на филтъра 0,22 мкм | брой | 12 | 25 | 300 | НЕ | НЕ
196 |  | Дезинфекционни препарати
| 196.1 | ПРЕПАРАТ ЗА ХИГИЕННА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА- ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ, ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА АДВ- изопропанол и пропанол Без съдържание на етанол, водороден прекис или хлорхексидин С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие; С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична дезинфекция Разход за хигиенна дезинфекция на ръце - не повече от 3 мл Разход за хирургична дезинфекция на ръце - не повече от 2x5 мл; С продължаващо действие мин. 180 мин след дезинфекция; Хипоалергенен, със съдържание на поддържащи кожата съставки; Да отговаря на EN 1500 и EN 12791 | литър | 6.45 | 140 | 903 | НЕ | НЕ
| 196.2 | ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ С АЛДЕХИДИ И ЧЕТВЪРТИЧНИ /АМОНИЕВИ СОЛИ- КОМБИНИРАН ПРЕПАРАТ, ТЕЧЕН КОНЦЕНТРАТ • За третиране на подове, стени, обзавеждане в лаборатории, кабинети, коридори, асансьори, санитарни помещения • С едновременно миещо и дезинфекциращо действие • АДВ- алдехиди и четвъртични амониеви соли • Без формапдехид (метанал) и Нипацид {етиленокси диметанол) • Със съдържание на ПАВ • Широк спектър на действие, доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие • Ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция - не по-дълга от 1 час, вкл, туберкулоцидно действие • Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности, доказана съвместимост с широка гама материали • Подходящ за употреба с вода с висока твърдост и без необходимост от допълнителното й подгряване • С доказан срок на годност на работния разтвор - минимум 7 дни • При изпарение да не оказват алергизиращо действие върху медицинския персонал и пациенти • С приятен, недразнещ аромат • Към препаратът да има възможност за доставка на допълнителни индикатори за проверка на годност и концентрация на работния разтвор • Цената на 1 л работен разтвор да бъде калкулирана при съответната концентрация осигуряваща дезинфекция за 1ч експозицю съгл. Разрешение за пускане на пазара от МЗ | килограм | 8.65 | 85 | 735.25 | НЕ | НЕ
| 196.3 | Препарат за дезинфекция на повърхности в микробиологична лаборатория за ежедневна употреба, концентриран със сертификат | литър | 8.65 | 10 | 86.5 | НЕ | НЕ
| 196.4 | Препарат за почистване на стъкларията в микробиологична лаборатория, концентриран, със сертификат | литър | 9 | 80 | 720 | НЕ | НЕ
| 196.5 | Препарат за хигиенна дезинфекция на ръце в микробиологична лаборатория | литър | 6.45 | 10 | 64.5 | НЕ | НЕ
|  | Обща прогнозна стойност без ДДС: |  |  |  | 23445.0391
Продуктите трябва да съответстват на Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия. Отнася се само за обособени позиции 20, 22, 27, 36, 89, 162. Продуктите трябва да съответстват на Директива 93/42/ ЕС /за лабораторните реактиви и медицински консумативи/ издадена от производителя. Отнася се само за обособени позиции № 162, 163, 164 , 174, 176, 177, 188. За оферираното медицинско изделие не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години. Отнася се само за обособени позиции 20, 22, 27, 36, 89, 162, 163, 164, 174, 176, 177, 188. Оферираните медицински изделия трябва да отговарят на изискванията регламентирани в чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.