## 4 позиции
ОБРАЗЕЦ 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет „Доставка на диагностични и лабораторни консумативи по Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия“.
Обособена позиция | Подпо-зиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Количество до | Забележка: Съответствие с Директива 98/79/ЕС
Китове за изолиране на нуклеинови киселини
1 |  | Кит за автоматизирана система за изолиране на вирусни ДНК и РНК от носогърлени секрети, лаважи, аспирати, серум, кръв, тъкани, клетъчни култури, тампони, проби от течно базирана цитология, трупни материали чрез методика, базираща се на магнитни частици. 96 теста в опаковка. Съвместимост с апарат ExiPrep 16Dx (Bioneer) | тест | 1920 | НЕ
Всичко по позиция 1
3 |  | Китове и реактиви за real-time PCR
|  | Набор за провеждане на полимеразно-верижна реакция в реално време - едностъпков TaqMan Real Time RT-PCR кит, съдържащ: • Обратна транскриптаза - модифицирана версия на M-MLV RT, с повишена температурна стабилност - минимум 58˚С и елиминирана RNaseH активност; • Hot Start Taq-полимераза в комплекс със специфично антитяло, инхибиращо активността при стайна температура и позволяващо активизация при температура над 94º С; • 2 Х Реакционен микс съдържащ буфер, магнезиев сулфат, dNTP, стабилизатори. • Китът да е оптимизиран за праймерите и сондите (Taqman) на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) Атланта, САЩ за in vitro качествена детекция и характеризиране на грипните вируси тип А и В в респираторни проби (включително и на пандемичния вирус A/H1N1/pdm) (съгласно протокол на CDC – CDC Real time RT-PCR (rRT-PCR) Protocol for Detection and Characterization of Influenza 2009 A(H1N1)pdm Virus – CDC REF.#I-007-05, www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/CDCRealtimeRT-PCR SwineH1Assay-2009_20090430.pdf. Опаковка до 100 реакции. • Китът да е оптимизиран за праймерите и сондите (Taqman) на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) Атланта, САЩ за качествена детекция и характеризиране на морбилен и рубеолан вирус (съгласно протокол на CDC – CDC protocol for molecular epidemiology of measles and rubella virus, Manual for the Laboratory-based Surveillance of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome, Third edition, June 2018, https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/manual/en/. Опаковка до 100 теста. | Реакции | 2000 | НЕ
Всичко по позиция 3
20 |  | Връхчета за пипети
Връхчета за пипети с филтър
| 20.1 | Връхчета 0.1-10 XL микролитра с дължина минимум 45 мм; съвместими с автоматични пипети тип Епендорф и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; в автоклавируеми кутии до 96 броя. | брой | 2880 | НЕ
| 20.2 | Връхчета 0,5-10 микролитра, съвместими с автоматични пипети тип Епендорф; безцветни, стерилни, непирогенни, с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНази, ДНази, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии до 96 броя | брой | 1920 | НЕ
| 20.3 | Връхчета 2-20 микролитра съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии до 96 броя, с дължина не по малка от 45мм. | брой | 960 | НЕ
| 20.4 | Връхчета за пипети 20-200 микролитра за пипета тип Епендорф и Биохит ; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; автоклавируеми кутии до 96 броя. | брой | 9600 | НЕ
| 20.5 | Връхчета за пипети 100-1000 микролитра, дълъг профил мин 85 мм, съвместими с автоматични пипети тип Епендорф и Биохит; стерилни, с филтър, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии до 96 броя | брой | 3840 | НЕ
| 20.6 | Връхчета за пипети без филтър
| 20.7 | Връхчета 0,5-10 микролитра, съвместими с автоматични пипети тип Епендорф; безцветни, стерилни, непирогенни, без филтър, без РНази и ДНази, пакет до 1000 бр. | брой | 6000 | НЕ
| 20.8 | Връхчета за автоматични пипети, обем 20-200 мкл, съвместими с пипети Eppendorf, Gilson, Biohit, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. | брой | 2000 | НЕ
|  | Всичко по позиция 20 |  | 27200
38 |  | Real-Time PCR кит за детекция на SARS-CoV-2. Китът съдържа всички необходими компоненти за реакцията – специфични праймери и сонди, дНТФ, буфер, полимераза и ретротранскриптаза. Всички реагенти да бъдат предоставени в стабилизиран и готов формат за работа за лесна и бърза употреба - лиофилизирани и предварително нанесени в PCR епруветки. Включена вътрешна контрола за мониторинг на PCR реакцията. Китът да е окомплектован с положителна и отрицателна контрола. Валидиран за апарат Bio-Rad CFX96™. Опаковка до 96 реакции. | реакция | 864 | НЕ
Всичко по позиция 38