П Р О Т О К О Л  №  2

На 11.06.2018 г. в 10,00 часа, в НЦЗПБ, гр. София в изпълнение на Заповед № 235 / 05.06.2018 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав:

Председател и член:

Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт

Секретар и член:

Александра Иванова Иванова – отдел „Паразитология”

Членове:

1. Гл. ас. Ива Петрова Трифонова – отдел „Микробиология”

2. Гл. ас. Огнян Дариев Миков – отдел „Паразитология”

3. Адв. Никола Владимиров Макавеев – юрист, външен член

със задача да разгледа подробно офертите на допуснатите участниците съгласно техническата спецификация на Възложителя по ОП  „Доставка на диагностични и лабораторни консумативи за лабораторна диагностика и изследвания на резервоари на вектор-преносими трансмисивни инфекции /ВПТИ/“ открита с Решение № 2 / 27.04.2018 г.

1. „Абел Димедикъл” ЕООД; гр. София 1618, ул. Проф. Дочо Леков 2А – по позиция 11.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

2. „Антисел България” ООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална №11, ет.8 – по позиции: 17, 20, 27, 28, 31, 34, 37 и 38.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 27 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя молекулярният ДНК маркер да е от 50 bp до 500 bp. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага молекулярен ДНК маркер от 100 bp до 2500 bp.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Антисел България” ООД по обособени позиции 27.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 17, 20, 28, 31, 34, 37 и 38, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

3. „Аквахим” АД; гр. София 1582, жк Дружба 2, ул. Проф. Цветан Лазаров № 83 – по позиции: 32, 33, 34, 39 и 59.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

4. „Хелмед България” ЕООД; гр. София, бул. Тодор Александров 179, бл. 79 – по позиции: 40, 42, 43 и 64.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 42

42,1 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя да се приложат каталози на фирмите производители с каталожни номера и други документи от които е видно, че оферирания продукт отговаря на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация. Участникът не е посочил каталожен номер в подаденото от него техническо предложение (Образец №3), а е посочил само номер на страница от представения каталог, като на нея има представени  6 различни продукта.

2. По обособена позиция 43

43,1 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя вакуумна епруветка – затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен серум с гел и клот активатор. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага вакуумна епруветка – затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен серум без гел, само с клот активатор.

43,3 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя игли за вакуумна епруветка с предпазител 21 G, дължина на иглата 1,25''. От представената извадка от каталог е видно, че се предлагат игли за вакуумна епруветка с предпазител 21 G, дължина на иглата 1,50''.

3. По обособена позиция 64

64,3 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя асептичен пластир размер 2 х 7 см. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага пластир на ролка.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Хелмед България” ЕООД по обособена позиция 42, 43 и 64.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособена позиция – 40, тъй като, видно от представените каталози, оферираният продукт по тази обособена позиция отговаря на изискванията на възложителя.

5. „АА Медикъл България” ООД, гр. София 1407, ул. „Голо бърдо” № 8 – по позиции: 9 и 11.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 11 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя имунохроматографски бърз тест за малария за откриване и идентифициране на видовете P. falciparum, P. malariae, P. vivax, P. ovale със специфичност 100 %. От представената извадка от каталог е видно, че специфичността на предлагания имунохроматографски бърз тест за малария за откриване и идентифициране на видовете е различна от 100 %, а именно: за P. malariae – 89 %, за P. vivax – 91 %,  за P. ovale – 37 %.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника АА Медикъл България” ООД по обособена позиция 11.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособена позиция – 9, тъй като, видно от представените каталози, оферираният продукт по тази обособена позиция отговаря на изискванията на възложителя.

6. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД; гр. София 1113, ул. Бачо Киро №47 – по позиции: 11, 13, 14, 34, 35, 36, 61 и 62.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

7. „Ай Ви Ди България” ООД, гр. София 1756, ж.к.  Дървеница 48 – по позиции: 8, 12, 13, 19, 20 и 31.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 8

8,1 и 8,2 – От представената от участника извадка от каталог не е видно какъв е антигенът съдържащ се в ELISA набора.

8,1 – От представената от участника извадка от каталог не е видно РФ факторът дали се съдържа в буфера за разреждане на пробата или е отделно.

2. По обособена позиция 13 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали наборът за ръчно изолиране на бактериално ДНК има разработен протокол за изолиране от кърлежи.

3. По обособена позиция 31 – От представената от участника извадка от каталог не е видно какъв е размерът на получения краен продукт. Също така не е видно за какви матрици е подходящ.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособени позиции 8, 13 и 31 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 12, 19 и 20, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

8. „Ридаком“ ЕООД, гр.София 1618, ул. Коломан № 1, офис 217 – по позиции: 18, 21, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 49, 57, 61 и 62.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 31 –  От представената от участника извадка от каталог не е видно какъв е размерът на получения краен продукт – дали е не по-малко от 7 килобази.

2. По обособена позиция 33 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя безвреден флуоресцентен реагент за визуализиране на ДНК бандове с три тракинг багрила – Bromphenol Blue, Xylene Cyanol FF и Orange G. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага безвреден флуоресцентен реагент за визуализиране на ДНК бандове с две тракинг багрила –Xylene Cyanol FF и Orange G, без Bromphenol Blue.

3. По обособена позиция 36 – представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя агарозата за пулс фийлд гел електрофореза да е в опаковка до 25 г. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира агароза в опаковка от 50 г.

4. По обособена позиция 38 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя буфер за нанасяне на ДНК проби с три тракинг багрила. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага буфер за нанасяне на ДНК проби с две тракинг багрила.

5. По обособена позиция 46

46,1; 46.2; 46.3 и 46.4 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя  да се приложат каталози на фирмите производители с каталожни номера и други документи от които е видно, че оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя заложени в техническата спецификация. Като каталозите се прилагат към съответното техническо предложение за обособената позиция, за която е относим.

6. По обособена позиция 47

47,3 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя епруветки за real-time PCR в стрип, непрозрачни. От представената извадка от каталог е видно, че се предлагат епруветки за real-time PCR в стрип, прозрачни.

47,5 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя  да се приложат каталози на фирмите производители с каталожни номера и други документи от които е видно, че оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя заложени в техническата спецификация. Като каталозите се прилагат към съответното техническо предложение за обособената позиция, за която е относим.

7. По обособена позиция 49

49,1 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните конични епруветки тип “Falcon” 15 мл. са с размери с капачката 17 х 125 мм, външен диаметър на капачката 21 мм, издържащи на центрофугиране 3000-4000об./мин.

49,2 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните центрофужни епруветки тип “Falcon” 50 мл. са издържащи на центрофугиране 12000 об./мин.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособени позиции 31 и 49 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ридаком“ ЕООД по обособени позиции 33, 36, 38, 46 и 47.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 18, 21, 30, 34, 35, 37, 57, 61 и 62, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

9. „Интер Бизнес 91” ЕООД, гр.София 1527, ул. „Кешан” №6 – по позиции: 48 и 49.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 49

49,1 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните конични епруветки тип “Falcon” 15 мл. са издържащи на центрофугиране 3000-4000об./мин.

49,2 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните центрофужни епруветки тип “Falcon” 50 мл. са издържащи на центрофугиране 12000 об./мин.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособена позиция 49 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособена позиция – 48, тъй като, видно от представените каталози, оферираният продукт по тази обособена позиция отговаря на изискванията на възложителя.

10. „Данс Фарма“ ЕООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална № 11 – по позиции: 9, 10, 11, 31, 35, 40, 45, 46, 51 и 57

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 10 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя ELISA тестове за лайшманиоза IgG за количествено имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Leishmania в човешки серум. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага ELISA тестове за лайшманиоза IgG за качествено имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Leishmania в човешки серум.

2. По обособена позиция 11 – от представената от участника инструкция за употреба (каталог) на английски език е видно, че резултатите от имунохроматографския бърз тест за малария се отчитат след 30 минути. Също така участникът е представил инструкция за употреба на български език за същия продукт със същия каталожен номер, в която се опоменава, че резултатът се отчита в рамките на 15 до 30 минути. Поради констатираното разминаване, комисията извърши проверка в сайта на производителя и установи, че резултатът от реакцията се отчита след 20-тата и преди 30-тата минута.

С оглед на гореизложеното, представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя резултатът от имунохроматографския бърз тест за малария да се отчита до 20 минути.

3. По обособена позиция 31 – От представената от участника извадка от каталог не е видно каква е концентрацията на оферираната обратна транскриптаза M-MLV (рекомбинантна).

4. По обособена позиция 46

46,1 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя връхчета 0.1 – 10 XL микролитра. От представената извадка от каталог е видно, че се предлагат връхчета 0.5 – 10 микролитра.

46,3 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните връхчета 2 – 20 микролитра са с дължина не по-малко от 45 мм.

5. По обособена позиция 57 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните картонени криокутии с прегради са подходящи за криоепруветки от 2 мл.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособени позиции 31 и 57 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Данс Фарма“ ЕООД по обособени позиции 10, 11 и 46.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 9, 35, 40, 45 и 51, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

11. „Диамед” ООД, гр. София 1407, ул. Христо Ценов №4 – по позиция 43.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

12. „ЕЛТА 90-М” ООД, гр. София 1233, ул. Враня №82 – по позиции: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 и 15.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

13. „Арко Компани” ЕООД, гр. София 1606, п.к. 19 – по позиции: 45, 46 и 57.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 45

45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните автоматични пипети са IVD сертифицирани.

2. По обособена позиция 46

46.11 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя връхчетата за автоматични пипети с обем 1 – 10 милилитра да са в автоклавируеми кутии. От представената извадка от каталог е видно, че се предлагат връхчета за автоматични пипети с обем 1 – 10 милилитра в плик.

3. По обособена позиция 57 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя картонените криокутии с прегради да са подходящи за криоепруветки от 2 мл. От представената извадка от каталог е видно, че се предлагат полипропиленови криокутии за криоепруветки от 1,8 мл.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособена позиция 45 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Арко Компани” ЕООД по обособени позиции 46 и 57.

14. „Биосистеми” ООД; гр. София 1517, ул. Ботевградско шосе N 247, офис сграда 1, ет. 1 – по позиции: 25, 27, 29, 31, 34, 36, 37 и 47.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 31 – От представената от участника извадка от каталог не е видно какъв е размерът на получения краен продукт – дали е не по-малко от 7 килобази.

2. По обособена позиция 47

47.2 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните епруветки 0.2 ml за PCR са съвместими с апарат Applied Biosystems 2720.

47.3 и 47.4 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните епруветки и капачета за епруветки за Real-time PCR са съвместими с апарат Applied Biosystems 7300.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособена позиция 31 и 47 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 25, 27, 29, 34, 36 и 37, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

15. „ФОТ” ООД, гр. София 1618, бул. Овча купел №13 – по позиции:21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 61 и 62.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 30 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираната вода за молекулярна биология е в разфасовка до 500 мл.

2. По обособена позиция 36 – От представената от участника извадка от каталог не е видно каква е опаковката на оферираната агароза за пулс фийлд гел електрофореза.

3. По обособена позиция 45

45.1 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираната 8-канална автоматична пипета е с IVD сертификат и дали е автоклавируема.

4. По обособена позиция 47

47.2 – От представената от участника извадка от каталог не е видно каква е опаковката на оферираните епруветки 0.2 мл.

47.3 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали предлагат епруветки за Real-time PCR бели, непрозрачни, какъв е броят в опаковка и дали са съвместими с апарат Applied Biosystems 7300.

47.4 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали капачета за епруветки за Real-time PCR са съвместими с апарат Applied Biosystems 7300 и какъв е броят в опаковка.

5. По обособена позиция 58

58.3 – От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните остриета за скалпел са единично опаковани.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособени позиции 30, 36, 45, 47 и 58 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 61 и 62, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията приключи с разглеждане на офертите на допуснатите участниците, съгласно техническата спецификация на възложителя на 20.06.2018 г. в 12:00 часа.

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 27.06.2018 г., в 09:00 часа със задача да разгледа поисканите и представени от участниците разяснения във връзка с подадената от тях техническата оферта по процедурата.

В определения срок, в деловодството на НЦЗПБ са постъпили исканите разяснения относно офертата за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията пристъпи към разглеждане на получените от участниците разяснения във връзка с подадената от тях техническата оферта по процедурата по реда на тяхното постъпване:

- „Интер Бизнес 91” ЕООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо – изх. № 1000-460/20.06.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо – вх. № 1779/22.06.2018 г.

- По обособена позиция 49 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

Комисията приема предоставените от участника обяснения и го допуска до отваряне на ценовото предложение по обособена позиция 49.

- „ФОТ” ООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо – изх. № 1000-461/20.06.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо – вх. № 1780/22.06.2018 г.

- По обособена позиция 30 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

- По обособена позиция 36 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

- По обособена позиция 45 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

- По обособена позиция 47 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

- По обособена позиция 58 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

Комисията приема предоставените от участника обяснения и го допуска до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции 30, 36, 45, 47 и 58.

- „Данс Фарма“ ЕООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо – изх. № 1000-463/20.06.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо – вх. № 1783/22.06.2018 г.

- По обособена позиция 31 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

- По обособена позиция 57 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

Комисията приема предоставените от участника обяснения и го допуска до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции 31 и 57.

4. „Ай Ви Ди България” ООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо – изх. № 1000-459/20.06.2018 г Участникът е представил разяснение с писмо – вх. № 1785/25.06.2018 г.

- По обособена позиция 8

Под позиция 8,1 и 8,2 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, оферираните ELISA тестове са със специфичен NS1 антиген, каквото е изискването на възложителя.

Под позиция 8,1 – участникът е представил допълнителни разяснения, от които не е видно дали китът съдържа РФ фактор и ИгГ сорбент, каквото е изискването на възложителя.

- По обособена позиция 13 – участникът е представил допълнителни разяснения от производителя, с което уведомява комисията, че оферирания кит се препоръчва за изолиране на ДНК от различни тъкани, включително и от насекоми, но няма разработен протокол за изолиране на ДНК от кърлежи, също така декларират, че нямат вътрешни данни свързани с екстракция от кърлежи. С оглед на гореизложеното е видно, че се оферира набор за ръчно изолиране на ДНК от различни тъкани, включително и от насекоми, но няма разработен от производителя протокол за пречистване на ДНК от кърлежи, каквото е изискването на възложителя.

- По обособена позиция 31 – Участникът е представил разяснение с което уведомява комисията, че предложенят продукти по обособена позиция 31 не покриват поставените от възложителя изисквания, а именно: Обратната транскриптаза M-MLV (рекомбинантна) да синтезира комплементарна ДНК верига от едноверижни РНК и ДНК вериги или РНК:ДНК хибрид, както и размерът на получения краен продукт да е не по-малко от 7 килобази.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ай Ви Ди България” ООД по обособени позиции 8, 13 и 31.

5. „Ридаком“ЕООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо – изх. № 1000-458/20.06.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо – вх. № 1791/25.06.2018 г.

- По обособена позиция 31 – В определения срок участникът не е представил поисканото от комисията разяснение, поради което не ставя ясно дали размерът на получения краен продукт е не по-малко от 7 килобази, каквото е изискването на възложителя.

- По обособена позиция 49 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ридаком“ЕООД по обособена позиция 31.

Комисията приема предоставените от участника обяснения по обособена позиция 49 и го допуска до отваряне на ценовото предложение по същата.

6. „Биосистеми” ООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо – изх. № 1000-464/20.06.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо – вх. № 1796/26.06.2018 г.

- По обособена позиция 31 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

- По обособена позиция 47 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

Комисията приема предоставените от участника обяснения и го допуска до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции 31 и 47.

7. „Арко Компани” ЕООД –

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо – изх. № 1000-462/20.06.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо – вх. № 1804/26.06.2018 г.

- По обособена позиция 45 – участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

Комисията приема предоставените от участника обяснения и го допуска до отваряне на ценовото предложение по обособена позиция 45.

Дата на съставяне на протокола: 28.06.2018 г.

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр.

КОМИСИЯ:

Председател: ………………………...

(Таня Гюрова)

СЕКРЕТАР: ………………….……

(Александра Иванова)

членове:

1. ..............................		                        	2................................

(Ива Трифонова)		                                      (Огнян Миков)

3................................

(Никола Макавеев)