Приложение № 5

МЕТОДИКА за оценка Конфокален лазерен сканиращ микроскоп - 1 бр.

1.1. На оценка подлежи всяко предложение, отговарящо или надхвърлящо минималните изисквания на възложителя.

1.2. Критерият за оценка  по позицията  е „оптимално съотношение качество цена“.

1.3. Участниците се класират по низходящ ред, като участникът получил най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място по съответната обособена позиция.

1.4. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии:

Показател 1.  ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА O1 – тежест 30%

О1 = Нц х 30

Нц = Сmin/Cn , където

Нц - нормирана цена

Сmin - най-ниската цена, предложена от участник в търга

Cn - предложена цена на n-тата оферта

Максимален брой точки за О1 = 30

Показател 2.  ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ	O2 - тежест 60%

O2= T1+T2+T3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8, които  са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 60

Максимален брой точки за O2= 60

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка:

| No | Параметър | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Моторизиран револвер за минимум седем обектива със скорост на движение ≥3 mm/sec. | Да | 6 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т2 | Спектрален детектор с моторизирана обемно-фазова трансмисионна дифракционна решетка с избираема пропускателна способност на дължината на вълната от 1nm до 100 nm | Да | 14 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т3 | Наличие на широколентовата оптична система за въвеждане на лазерни лъчи, от близки ултра-виолетови до далечни червени вълни (в диапазон от 400 до 650nm) през едно влакно в един лазерен порт при лазерно-сканиращата глава. | Да | 7 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т4 | Да поддържа повече от един измерни сканиращи режими. | Един измерен сканиращ режим. | не получава точки |
|  |  | Един до три-измерни сканиращи режими. | 3 точки |
|  |  | Един до пет-измерни сканиращи режими. | 6 точки |
| Т5 | Времето за сканиране на един пиксел при разделителна способност 512 x 512 пиксела да бъде максимум 1000µs. | Да | 6 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т6 | Да позволява автоматично регулиране на точковия отвор на лъча със стъпка от ≤1 µm в целия диапазон от 50 до 800 µm. | Да | 7 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т7 | Системата да позволява добавяне на модул за едновременно или последователно заснемане на мининмум четири флуоресцентни сигнала с разделителна способност мин. 119 nm, чрез подходящо комбиниране на обективи, числена апертура, възбуждаща и излъчена дължина на вълната. | Да | 7 точки |
|  |  | Не | не получава точки |
| Т8 | Разширени инструменти за изображение включващи филтри за подобряване на изображението, геометрия на изображението, многоизмерна обработка и измервания. | Да | 7 точки |
|  |  | Не | не получава точки |

Показател 3 - Условия на гаранционно обслужване О3 – тежест 10%

О3 =  T1+T2 които са съответните позиции за технически и функционални изисквания по спецификацията, като всяка от предложените оферти се оценява с точки от 0 до 10

- “0,10” е относителното тегло на показателя.

- Максимален брой точки за O3 =  10

| Условия на гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| T1. Време за реакция | От 24 до 48 часа | 5 точки |
|  | Над 48 часа | не получава точки |
| T2. Време за отстраняване на повредата (след регистрирането й), ако не се изисква поръчка на части | до 72 часа | 5 точки |
|  | Над 72 часа | не получава точки |

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория  знак след десетичната запетая.

Класирането на офертите се  извършва на база комплексната оценка по критерий „оптимално съотношение качество цена”, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО

Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1, О2 и О3 на неговата оферта:

КО = О1+ О2+О3

Максимален брой точки за КO = 100